## A. kišna rešetka 1
TROŠKOVNIK RADOVA
NAPOMENA: Obračun količina vrši se prema dimenzijama iz projekta. Iskazane količine u troškovniku proizlaze iz dimenzija prikazanih u nacrtima i prilozima. Radovi se izvode pod uticajem podzemne vode - mora, što treba uzeti u obzir prilikom formiranja jediničnih cijena i izvođenja radova. Radove predviđene ovim troškovnikom potrebno je izvesti u skladu s "Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama" kao i prema važećim propisima i pravilnicima. U zoni zahvata gdje se utvrdi postojanje instalacija, izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine postojećih instalacija i energetskih kabela, uključivo i zatrpavanje rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi obračunavaju se u skladu s jediničnim cijenama iz odgovarajućih stavaka ovog troškovnika. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na odlagalište, jedinične cijene moraju uključivati sve troškove deponiranja, uključujući utovar, istovar, razastiranje i planiranje. Izvođač je dužan u potpunosti osigurati prijevoz na samom gradilištu i na javnim prometnim površinama.
Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja radova (vertikalne i horizontalne signalizacije, privremene regulacije i svega ostalog što je u funkciji sigurnog odvijanje prometa). Troškove vezane za organizaciju gradilišta, privremenu regulaciju prometa za vrijeme izvođenja radova, čišćenje gradilišta nakon završetka radova i slično, snosi izvođač radova i za te troškove nema pravo tražiti posebnu nadoknadu. Ukoliko se tijekom izvođenja radova pojave radovi koji nisu obuhvaćeni ovim troškovnikom, isti se mogu izvesti samo uz odobrenje projektanta, nadzornog inženjera i investitora. Izvođač je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće gradilište, te za jedinične mjere ponuditi cijene koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
red. br. | opis | jed. mj. | količina | cijena (kn) | iznos (kn)
A/ | RASKRIŽJE ULICA HRVATSKIH BORACA I OBALE JURIČEV I. COTE - KIŠNA REŠETKA 1
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase gravitacijskog oborinskog kolektora, objekta kišne rešetke i uređenja terena (cesta, trotoar i zelena površina). U stavku je uključeno označavanje i fiksiranje svih važnijih točaka na terenu. Sve je potrebno iskolčiti prema projektnom rješenju, a vezano za geodetsku mrežu - repere.
Obračun po jedinici mjere iskolčenja.
| - gravitacijski oborinski kolektor | m' | 23
| - kišna rešetka duljine 4,4 m | kom | 1
| - teren (cesta, trotoar, zelena površina) | kompl. | 1
1.2. | Izrada elaborata privremene regulacije prometa u svrhu dobivanja potrebnih suglasnosti od strane nadležnih javnopravnih tijela. Elaborat mora biti izrađen uz suglasnost nadležne uprave za ceste. Elaborat je potrebno izraditi u 6 primjeraka. Stavka uključuje cijeli obuhvat predmetnog elaborata (sve tri lokacije).
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
1.3. | Izrada foto dokumentacije prije početka radova. Foto dokumentacija obuhvaća najmanje 10 fotografija na predmetnoj lokaciji. Izrada foto dokumentacije za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća minimalno 5 fotografija dnevno.
| Obračun paušalno. | paušal | 1
1.4. | Nabava, doprema i postavljanje privremene signalizacije za vrijeme izvođenja radova u skladu s elaboratom privremene regulacije prometa kojeg je ovjerila nadležna uprava za ceste.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
1.5. | Izrada i postava zaštitne ograde za ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu. Ograda se postavlja uz rub radnog pojasa, tako da ne ometa radove. Ograda treba biti metalna s betonskim postoljima.
| Obračun po m' ograđene trase. | m' | 80
1.6. | Izrada i postava prijelaza – mostića s ogradom od drvene građe preko iskopanog rova na mjestima gdje je nužno omogućiti promet pješaka. Duljina prijelaza je cca. 2,5 m, širine min. 1,0 m i visine ograde 1,0 m u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. U cijenu uključiti i uklanjanje istih nakon dovršetka radova.
| Obračun po komadu izrade i postave prijelaza - mostića. | kom | 2
1.7. | Izrada i postava prijelaza od metalnih ploča preko iskopanih rovova za promet vozila nosivosti do 15 t. Širina prijelaza cca 2,5, duljine cca 2,5m. U cijenu uključiti nabavu i dopremu materijala, izradu i montažu prijelaza, te nakon završenih radova, demontažu i odvoz.
| Obračun po komadu postavljenog prijelaza. | kom | 1
1.8. | Demontaža stupića na predmetnoj površini koja se sanira. U cijenu uključiti i čišćenje te odlaganje stupića u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po komadu demontiranog stupića. | kom | 9
1.9. | Demontaža ogradnih stupića s konopom. U cijenu uključiti i čišćenje te odlaganje stupića i konopa u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po komadu demontiranog stupića. | kom | 12
1.10. | Lociranje i označavanje svih podzemnih instalacija na predmetnoj lokaciji. Obilježavanje obaviti uz pomoć vlasnika instalacija i njihovu suglasnost uz korištenje detektora.
Obračun po m' označenih instalacija.
| - kanalizacijske instalacije | m′ | 50
| - vodovodne instalacije | m′ | 50
| - elektroinstalacije (EEK) | m′ | 50
| - instalacije EKI | m′ | 50
1.11. | Izrada zaštite postojećih instalacija na mjestima križanja s planiranim cjevovodom. Zaštitu izvesti u svemu prema priloženim detaljnim nacrtima. U cijenu uključiti i pridržavanja postojećih instalacija.
Obračun po komadu izvedene zaštite.
| - kanalizacijske instalacije | kom | 2
| - vodovodne instalacije | kom | 2
| - elektroinstalacije (EEK) | kom | 2
| - instalacije EKI | kom | 2
1.12. | Pilanje postojećeg asfaltnog zastora približne debljine 10 cm.
| Obračun po m' zapilanog zastora. | m' | 20 |  |  | 19.4
1.13. | Demontaža informacijskih elektro panoa, približnih nadzemnih dimenzija 120x200×20 cm (ŠxVxD), te skladištenje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po komadu demontiranog panoa. | kom | 2
1.14. | Premještanje postojećeg okruglog betonskog bloka, približne težine 1900 kg, na obližnju novu lokaciju. U cijenu uključen utovar, odvoz i montaža na obližnju novu lokaciju. Novu lokaciju odrediti u dogovoru s investitorom.
| Obračun po komadu demontiranog panoa. | kom | 1
1.15. | Prmještanje stupa javne rasvijete, na udaljenost cca 1 m od postojeće, a sve prema situaciji. U cijenu uključena demontaža, prijenos dizalicom i ugradnja na novoj lokaciji. Stup se ugrađuje na betonskom temelju C30/37, dim. 70x70x90cm (0,44 m3/kom) s anker vijcima i maticama (3xM20). U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
| Obračun po komplet premještenom stupu. | kompl. | 1
1.16. | Premještanje postojećih vodovodnih okana i instalacija (podzemni hidrant i zasun), na novu lokaciju udaljenu cca 4 m, sve prema situaciji. U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal.
| Obračun po komplet premještenim vodovodnim oknima i instalacijama. | kompl. | 1
1.17. | Demontaža betonskih opločnjaka, čišćenje istih i odlaganje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po m2 demontiranih bet. opločnjaka. | m2 | 180 |  |  | 177 | 155
1.18. | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka približnog presjeka 15x25 cm na predmetnoj lokaciji. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, te plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 razbijenog betonskog rubnjaka. | m3 | 3 |  |  | 2.7375
1.19. | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rigola približnih dimenzija 40x12x50 na predmetnoj lokaciji. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, te plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 razbijenog betonskog rigola. | m3 | 1 |  |  | 0.624
1.20. | Rušenje i uklanjanje postojeće betonske kišne rešetke. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, te plaćanje naknade za korištenje deponije. U rad uključiti i blindiranje odvodne cijevi kišne rešetke, na nizvodnoj dionici.
| Obračun po m3 razbijene kišne rešetke. | m3 | 1 |  |  | 0.896
1.21. | Demontaža klupe, te odlagaje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po komadu. | kom | 1
1.22. | Demontaža kamenih rubnjaka, čišćenje istih, te odlaganje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po m' demontiranih kamenih rubnjaka. | m' | 36 |  |  | 35.3 |  | 26.5
1.23. | Demontaža bitvi za vezivanje brodova i skladištenje do ponovne ugradnje.
| Obračun po komadu demontirne bitve. | kom | 4
1.24. | Demontaža obalnih kamenih poklopnica, dimenzija 60x100x20 cm, čišćenje istih, te odlaganje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po m' demontiranih kamenih poklopnica. | m' | 8
1.25. | Razbijanje vrha postojećeg betonskog obalnog zida u debljini 15-20 cm i probijanje otvora za izljevne cijevi cca 70x40 cm. Debljina zida cca 60cm. Stavka obuhvaća i utovar, prijevoz i odvoz na deponiju do 15 km udaljenosti. S otpadnim materijalom postupati sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.
| Obračun po m3 srušenog i uklonjenog betonskog zastora. | m3 | 1.1 |  |  | 1.104
1.26. | Projektantski nadzor tijekom izvođenja radova. Stavka uključuje cijeli obuhvat predmetnog elaborata (sve tri lokacije).
| Obračun prema satu | sati | 20
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Široki iskop tla u mat. “C” kategorije na predmetnoj lokaciji (ispod trotoara, šetnice, ceste i zelene površine), debljine sloja do 60 cm. Utovar, odvoz i deponiranje iskopanog materijala obračunato drugom stavkom.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 105 |  |  | 101.83
2.2. | Iskop rova za polaganje gravitacijskih cijevi i objekta kišne rešetke, dimenzija prema nacrtima, u materijalu "A" i "C" kategorije. Stavkom se predviđa strojni iskop. U cijenu iskopa je uračunato i uklanjanje urušenog materijala, te rad pod uticajem pozemne vode-mora. Eventualna upotreba razupora rova i crpljenje vode (mora) iz rova neće se posebno obračunavati, te je uključiti u cijenu rada. Odvoz materijala na trajnu deponiju i deponiranje obračunato drugom stavkom.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u sraslom stanju.
| Ukupno iskopa 16,00 m3, od toga u tlu: |  |  |  |  | 15.065
| “A” kategorije 30% | m3 | 5
| “C” kategorije 70% | m3 | 11
2.3. | Ručni iskop oko postojećih instalacija. Ostalo isto kao u stavci 2.2.
| Obračun po m3 ručnog iskopa oko postojećih instalacija. | m3 | 1
2.4. | Planiranje dna rova cjevovoda, objekta kišne rešetke, planiranje posteljice asfaltnog platoa, posteljice zelene površine, posteljice trotoara i šetnice, s točnošću +/-2 cm, prema nacrtima. Sve neravnine sasjeći, odnosno dopuniti kamenim materijalom. Odvoz viška materijala na trajnu deponiju i deponiranje obračunato drugom stavkom.
| Obračun po m2 planiranja. | m2 | 250 |  |  | 249
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja posteljice debljine 10 cm ispod projektiranog cjevovoda i objekta kišne rešetke. Posteljicu izvesti od drobljenog kamenog materijala vel. zrna 0-63 mm uz nabijanje do postizanja modula stišljivosti Ms>30 MPa.
| Obračun po m3 ugrađene posteljice. | m3 | 3 |  |  | 3.02
2.6. | Nabava, doprema i izrada strojno stabiliziranog nosivog sloja oko objekta kišne rešetke i asfaltnog platoa, od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm (tucanik). Zatrpavanje izvršiti u slojevima 20-25 cm debljine, uz nabijanje do modula stišljivosti minimalno Ms=80 MN/m2. Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 17 |  |  | 16.26
2.7. | Planiranje i nabijanje postojećeg nosivog sloja asfaltnog kolnika s točnošću +/-2 cm, prema nacrtima. Sve neravnine sasjeći, odnosno dopuniti kamenim materijalom. Nabijanje izvesti do modula stišljivosti Ms=100 MN/m2. Odvoz viška materijala na trajnu deponiju i deponiranje obračunato drugom stavkom.
| Obračun po m2 planiranja. | m2 | 180 |  |  | 179
2.8. | Nabava, doprema i izrada strojno stabiliziranog nosivog sloja trotoara i šetnice od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 16-32 mm, debljine sloja 20 cm. Minimalni modul stišljivosti na razini posteljice Ms=80 MN/m2. Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 34 |  |  | 31
2.9. | Nabava, doprema i izrada podložnog sloja za betonske opločnjake trotoara i šetnice, od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 2-4 mm, debljine sloja 4 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 7 |  |  | 6.2
2.10. | Nabava, doprema i izrada humusnog sloja zelenih površina, debljine cca 40 cm. Humusni se sloj planira se i zbija lakim nabijačima. Zatravljivanje posebno obračunato.
| Obračun po m3 izvedenog zemljanog sloja. | m3 | 18 |  |  | 17.2
2.11. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na trajnu deponiju udaljenosti do 15 km. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar materijala i plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 122 |  |  | 122
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Napomena: U sve jednične cijene stavki izrade betona u oplati potrebno je uključiti i cijenu izrade oplate
3.1. | Izvedba podložnog betona C30/37 debljine sloja 15 cm, ispod armirano betonske kišne rešetke. Rad pod uticajem podzemne vode-mora. Betoniranje se prvo izvodi s grubim planiranjem uz popunjavanje pukotina,a potom je fino planiranje s izravnanjem nivelete na potrebnu kotu. Odstupanje nivelete je max. + -1 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona. | m3 | 0.5 |  |  | 0.405
3.2. | Izrada betonske podloge betonom klase C16/20, prosječne debljine 10 cm, ispod objekta kišne rešetke, prema priloženim nacrtima.
| Obračun po m3 izvedene betonske podloge. | m3 | 1 |  |  | 0.864
3.3. | Izvedba armirano betonske kišne rešetke u dvostranoj glatkoj oplati. Svijetle dimenzije kanala kišne rešetke su 40/400 cm. Svijetli otvor taložnice je 40/50 cm, dubine 90 cm. Dno i zidovi objekta kišne rešetke debljine su 20 cm, sve od betona C30/37.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.8 |  |  | 1.74
3.4. | Zatvaranje otvora u obalnom betonskom zidu betonom C30/37, nakon polaganja gravitacijskih cijevi. Radovi obuhvaćaju i proizvodnju, dopremu i ugradnju betona (~ 0,15 m3/kom).
| Obračun po komadu zabetoniranog otvora. | kom | 1
3.5. | Izrada zaštitne betonske obloge gravitacijskog kolektora, betonom klase C16/20. Cijevi prije betoniranja je potrebno očistiti. Dimenzije obloge 70x40 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 5 |  |  | 4.968
3.6. | Dobava, doprema i ugradnja betonskog skošenog rubnjaka uz rub asfaltnog kolnika i asfaltnog platoa, od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 15x25 cm iz betona klase C40/45 na betonskom temelju iz betona klase C16/20, prema detaljima iz projekta. Radovi obuhvaćaju i proizvodnju, dopremu i ugradnju temeljnog betona (0,05 m3/m').
| Obračun po metru dužnom izvedenog betonskog rubnjaka. | m' | 66 |  |  | 65.5
3.7. | Dobava, doprema i ugradnja betonskog rigola uz rub asfaltnog kolnika, od predgotovljenih elemenata dimenzija 40x12x50 cm iz betona klase C40/45 na betonskom temelju iz betona klase C16/20, prema detaljima iz projekta. Radovi obuhvaćaju i proizvodnju, dopremu i ugradnju temeljnog betona (0,09 m3/m').
| Obračun po metru dužnom izvedenog betonskog rigola. | m' | 15
3.8. | Izrada betonske podloge i obloge C16/20 na križanjima postojećih instalacija s projektiranim gravitacijskim kolektorom. Obuhvaća križanja s postojećim elektro i telefonskim kabelima i vodovodnim instalacijama. Sve prema detaljima iz nacrta.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.5
3.9. | Nabava, sječenje, savijanje i ugradnja armature B500B srednje složenosti.
UKUPNO:
| mreže B500B | kg | 65
| šipke B500B | kg | 25
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
4. | ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Razne zidarske pripomoći kod svih obrtničkih i instalaterskih radova, uključivo montaža raznih cijevi koje se ugrađuju pri betoniranju, pri ugradnji kišnih rešetki, kao i razni popravci poslije instalacijskih radova.
| Obračun po satu radu KV zidara. | sati | 32
4.2. | Ugradnja kamenih rubnjaka oko ruba zelene površine, na betonskom temelju iz betona klase C16/20, prema detaljima iz projekta. Koristiti prije demontirane i očišćene kamene rubnjake (vidi stavku 1.22). Radovi obuhvaćaju i proizvodnju, dopremu i ugradnju temeljnog betona (0,1 m3/m'), kao i fugiranja.
| Obračun po metru dužnom izvedenog kamenog rubnjaka. | m' | 28 |  |  | 26.6
4.3. | Ugradnja betonskih opločnjaka. Koristiti prije demontirane i očišćene opločnjake (vidi stavku 1.17) Rad obuhvaća i fugiranje opločnjaka, nakon polaganja, suhim kvarcnim pjeskom granulacije 0,1 - 0,6 mm. Postupak fugiranja izvesti nekoliko puta dok se fuge potpuno ne zapune.
| Obračun po m2 ugrađenih betonskih opločnjaka. | m2 | 110
4.4. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih opločnjaka uništenih tijekom demontaže (vidi stavku 1.17), istog izgleda kao postojeći. Rad obuhvaća i fugiranje opločnjaka, nakon polaganja, suhim kvarcnim pjeskom granulacije 0,1 - 0,6 mm. Postupak fugiranja izvesti nekoliko puta dok se fuge potpuno ne zapune.
| Obračun po m2 ugrađenih betonskih opločnjaka. | m2 | 50
4.5. | Montaža prije demontirane klupe (vidi stavku 1.21), uz rub nove zelene površine (sjeverni dio).
| Obračun po komadu. | kom | 1
4.6. | Ugradnja demontiranih obalnih kamenih poklopnica dimenzija 60x100x20 cm (vidi stavku1.24). Ploče se polažu na cementni mort 1:1, debljine 2-4 cm.
| Obračun po m' ugrađenih kamenih poklopnica. | m' | 8
4.7. | Nabava, doprema i ugradnja obalnih kamenih poklopnica, dimenzija 60x100×20 cm, izgleda kao postojeće (zaobljen gornji morski rub, širina fuge, pad prema moru). Ploče se polažu na cementni mort 1:1, debljine 2-4 cm. Ova stavka se koristi ukoliko dođe do velikih oštećenja prilikom demontaže postojećih kamenih poklopnica (vidi stavku 1.24) .
| Obračun po m' ugrađenih kamenih poklopnica. | m' | 1
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
5. | KANALIZACIJSKI RADOVI
5.1. | Nabava, transport, raznašanje duž rova, spuštanje u rov i montaža kanalizacijskih GRP-UP (poliesterskih) cijevi, sa spojnicama i gumenim brtvama, nazivne krutosti SN 10000 N/m2, za nazivni tlak PN 1 bara. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m. U stavku su uključene spojnice za međusobno spajanje cijevi Cijevi se oblažu betonom. Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađene kanalizacije obračunata u posebnoj stavci.
Obračun po m' ugrađene cijevi.
| - cijevi profila DN/ID 200 mm | m' | 46 |  |  | 46
5.2. | Nabava, doprema i montaža nastavka i spojnica za ubetoniravanje od GRP-UP (poliestera), na armiranobetonskim kanalizacijskim oknima i zidovima. Površina cijevi nastavaka i spojnica posuta je pijeskom i sa trakom od terolita. S nastavkom za ubetoniravanje zajedno uključiti kliznu spojnicu.
Obračun po ugrađenom komadu.
| - nastavak za ubetoniravanje DN200, L=40 cm | kom | 2
| - nastavak za ubetoniravanje DN200, L=80 cm | kom | 2
UKUPNO KANALIZACIJSKI RADOVI
6. | BRAVARSKI RADOVI
6.1. | Nabava, doprema i montaža lijevano željeznih linijskih kišnih rešetki s okvirom nazivne dim. 400/500 mm, za ispitno opterećenje 25 t (klasa C250), na AB kišnim rešetkama. Svaki okvir rešetke se na AB zid učvršćuje s dva ankera.
| Obračun po komadu kišne rešetke s okvirom. | kom | 8
6.2. | Montaža prije demontiranih stupića (vidi stavku 1.8) na predmetnoj saniranoj površini. U rad uključiti: iskop rupa, fiksiranje stupića i ubetoniravanjem betonom C25/30.
| Obračun po komadu ugrađenog stupića. | kom | 9
6.3. | Nabava, doprema i ugradnja aluminijskih stupića, izgleda kao postojeći. U rad uključiti i iskop rupa i fiksiranje stupića ubetoniravanjem betonom C25/30.
| Obračun po komadu ugrađenog stupića. | kom | 9
6.4. | Montaža prije demontiranih ogradnih stupića s konopom (vidi stavku 1.9), po vrhu betonskih rubnjaka. U cijenu uključiti i sav potreban vijčani materijal od nehrđajućeg čelika otpornog na morsku vodu.
| Obračun po komadu montiranog stupića zajedno s konopom. | kom | 12
6.5. | Montaža prije demontiranih bitvi za vezivanje brodova (vidi stavku 1.23). U cijenu uključiti i sav potreban vijčani materijal od nehrđajućeg čelika otpornog na morsku vodu (4 anker vijka po 1 kom bitve, pojedinačne dužine cca 40 cm).
| Obračun po komadu ugrađene bitve. | kom | 4
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
7. | CESTARSKI RADOVI
7.1. | Frezanje postojećeg asfaltnog zastora u širini kolnika. Isfrezani dio površine potrebno je premazat s bitumenskom emulzijom. S otpadnim materijalom postupati sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.U cijenu uključen odvoz isfrezanog materijala na trajnu deponiju udaljenosti do 15 km.
Obračun po m2 isfrezanog i deponiranog asfalta.
| - debljina frezanja cca 3 cm | m2 | 90
| - debljina frezanja cijelog sloja cca 10 cm | m2 | 95
7.2. | Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja kolnika miješavinom BNS 22 s bitumenom BIT 50/70 (prema HRN EN 12591), debljine 6 cm u uvaljanom stanju. Uvjeti kvalitete prema OTU III. 5-04 i HRN EN 13108-1. Oznaka asfaltne mješavine (prema HRN EN 13108-1) AC 22 base (BIT 50/70) AG6, M1-E. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve predradnje za izradu istog.
| Obračun po m2 ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. | m2 | 95
7.3. | Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltnog habajućeg sloja kolnika mješavinom AB 11 s bitumenom BIT 50/70 (prema HRN EN 12591), debljine 3-6 cm i 4 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog porijekla. Uvjeti kvalitete OTU III. 6-03 i HRN EN 13108-1. Oznaka asfaltne mješavine (prema HRN EN 13108-1) AC 11 surf (BIT 50/70) AG3, M3-E. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve predradnje za izradu istog. |  | Ispitivanje asfalt
Obračun po m2 ugrađenog sloja u uvaljanom stanju.
| - sloj debljine 3-6 cm | m2 | 90
| - sloj debljine 4 cm | m2 | 95
7.4. | Izrada horizontalne signalizacije za reguliranje prometa na kolniku, nakon asfaltiranja prometnice. Uzdužne oznake - linije širine 12 cm izvesti prema prvobitnom stanju i u skladu s OTU za radove na cestama. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
| Obračun po m' izvedene pune ili isprekidane bijele linije (razdijelne i rubne). | m' | 75 |  |  | 69
7.5. | Izrada horizontalne signalizacije za reguliranje prometa na kolniku, nakon asfaltiranja i izrade bankine/berme prometnice. Ostale oznake (strelice, pješačke prijelaze, polja za usmjeravanje prometa) izvesti prema prvobitnom stanju i u skladu s OTU za radove na cestama. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
| Obračun po m2 izvedenog polja za reguliranje prometa. | m2 | 6 |  |  | 6
UKUPNO CESTARSKI RADOVI
8. | HORTIKULTURNI RADOVI
8.1. | Pomicanje postojećih palmi. Rad obuhvaća iskop, vađenje i prijevoz palmi na privremenu lokaciju na udaljenosti do 10 m i nakon izvedbe građevinskih radova oko zelenog pojasa ugradnju (sadnju) palmi na konačnu lokaciju. Cijena uključuje sve potrebne radove (pažljivi iskop oko palmi, prijenos dizalicom, odlaganje, zaštitu, ugradnju, zatrpavanje i dr.).
| Obračun po komadu presađene palme. | kom | 2
8.2. | Zatravljivanje površina. Stavka podrazumijeva nabavku sjemena i sijanje trave. Po fino uređenom zemljanom-humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave prema postoječo. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnjojiva oko 80 g/m2. Izvođač je dužan zalijevati travu do predaje objekta.
| Obračun po m2. | m2 | 100 |  |  | 98
UKUPNO HORTIKULTURNI RADOVI
9. | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
9.1. | Montaža prije demontiranih informacijskih elektro panoa (vidi stavku 1.13), približnih nadzemnih dimenzija 120x200×20 cm (ŠxVxD). U rad uključiti sve potrebne radove (zemljane, betonske, elektro i dr.).
| Obračun po komadu montiranog panoa. | kom | 2
9.2. | Završno čišćenje i uređenje terena s odvozom preostalog materijala na deponiju.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
9.3. | Izrada elaborata izvedenog stanja nakon završetka radova, angažiranjem poduzeća specijaliziranog za takvu vrstu djelatnosti. Snimak izvedenog stanja služi za uplanu objekta i mora biti ovjeren u Katastru. Elaborat izraditi u 3 papirnata primjerka i 1 CD. Stavka uključuje cijeli obuhvat predmetnog elaborata.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
9.4. | Ispitivanjena na vodonepropusnost i čistoću profila položenih GRP-UP kanalizacijskih cijevi profila DN200, vodom prema standardu EN 1610:1997.
| Obračun po m' ispitane cijevi. | m' | 46 |  |  | 46
9.5. | Ispitivanje modula stišljivosti posteljice kanala dinamičkom pločom Ø 30 cm i nosivih slojeva (asfaltne kolničke konstrukcije, trotoara i šetnice) kružnom pločom Ø 30 cm prema normi HRN U.B1.046/68.
Obračun po izvršenom ispitivanju.
| -posteljica kanala | kom | 2
| -nosivi sloj kolničke konstrukcije, trotoar i šetnica | kom | 10
UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
REKAPITULACIJA
A/ RASKRIŽJE ULICA HRVATSKIH BORACA I OBALE JURIČEV I. COTE - KIŠNA REŠETKA 1
1 | PRIPREMNI RADOVI
2 | ZEMLJANI RADOVI
3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
4 | ZIDARSKI RADOVI
5 | KANALIZACIJSKI RADOVI
6 | BRAVARSKI RADOVI
7 | CESTARSKI RADOVI
8 | HORTIKULTURNI RADOVI
9 | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
UKUPNO:

## B. kišne rešetke 2
red. br. | opis | jed. mj. | količina | cijena (kn) | iznos (kn)
B/ | ULICE DULCIN I OBALA JURIČEV I. COTE - KIŠNE REŠETKE 2
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase gravitacijskog oborinskog kolektora, objekata kišnih rešetki. U stavku je uključeno označavanje i fiksiranje svih važnijih točaka na terenu. Sve je potrebno iskolčiti prema projektnom rješenju, a vezano za geodetsku mrežu - repere.
Obračun po jedinici mjere iskolčenja.
| - gravitacijski oborinski kolektor | m' | 28.1
| - kišna rešetka duljine 2,3 m | kom | 4
| - kišna rešetka duljine 41,0 m | kom | 1
1.2. | Izrada foto dokumentacije prije početka radova. Foto dokumentacija obuhvaća najmanje 10 fotografija na predmetnoj lokaciji. Izrada foto dokumentacije za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća minimalno 5 fotografija dnevno.
| Obračun paušalno. | paušal | 1
1.3. | Nabava, doprema i postavljanje privremene signalizacije za vrijeme izvođenja radova u skladu s elaboratom privremene regulacije prometa kojeg je ovjerila nadležna uprava za ceste.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
1.4. | Izrada i postava zaštitne ograde za ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu. Ograda se postavlja uz rub radnog pojasa, tako da ne ometa radove. Ograda treba biti metalna s betonskim postoljima.
| Obračun po m' ograđene trase. | m' | 120 |  |  | 120
1.5. | Izrada i postava prijelaza – mostića s ogradom od drvene građe preko iskopanog rova na mjestima gdje je nužno omogućiti promet pješaka. Duljina prijelaza je cca. 2,5 m, širine min. 1,0 m i visine ograde 1,0 m u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. U cijenu uključiti i uklanjanje istih nakon dovršetka radova.
| Obračun po komadu izrade i postave prijelaza - mostića. | kom | 1
1.6. | Demontaža stupića na predmetnoj površini koja se sanira. U cijenu uključiti i čišćenje te odlaganje stupića u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po komadu demontiranog stupića. | kom | 10
1.7. | Lociranje i označavanje svih podzemnih instalacija na predmetnoj lokaciji. Obilježavanje obaviti uz pomoć vlasnika instalacija i njihovu suglasnost uz korištenje detektora.
Obračun po m' označenih instalacija.
| - kanalizacijske instalacije | m′ | 30 |  |  | 27
| - vodovodne instalacije | m′ | 30
| - elektroinstalacije (EEK) | m′ | 30
| - instalacije EKI | m′ | 30
1.8. | Izrada zaštite postojećih instalacija na mjestima križanja s planiranim cjevovodom. Zaštitu izvesti u svemu prema priloženim detaljnim nacrtima.
Obračun po komadu izvedene zaštite.
| - kanalizacijske instalacije | kom | 3
| - vodovodne instalacije | kom | 2
| - elektroinstalacije (EEK) | kom | 2
| - instalacije EKI | kom | 2
1.9. | Pilanje postojećeg asfaltnog zastora približne debljine 10 cm.
| Obračun po m' zapilanog zastora. | m' | 75 |  |  | 72.5
1.10. | Pilanje postojećeg betonskog zastora (nogostup) debljine cca 10 cm u širini rova kišne rešetke.
| Obračun po m' zapilanog zastora. | m' | 45 |  |  | 44
1.11. | Razbijanje postojećeg betonskog zastora (nogostupa) debljine cca 10 cm, u širini rova. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, te plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 srušenog i uklonjenog betonskog zastora. | m3 | 4.5 |  |  | 4.4
1.12. | Demontaža betonskih opločnjaka, čišćenje istih i odlaganje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po m2 demontiranih bet. opločnjaka. | m2 | 20 |  |  | 17.875
1.13. | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rigola približnih dimenzija 40x50×12 na predmetnoj lokaciji. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, te plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 razbijenog betonskog rigola. | m3 | 2 |  |  | 2.016
1.14. | Rušenje i uklanjanje postojećih slivnika, na lokaciji planiranih kišnih rešetki. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, te plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 razbijenog slivnika. | m3 | 1 |  |  | 1.3
1.15. | Čišćenje postojećih oborinskih cijevi profila DN200, prije izvođenja kišnih rešetki i oborinskog kolektora DN300.
| Obračun po m' očišćene cijevi. | m' | 90 |  |  | 81
1.16. | Demontaža klupe željezne konstrukcije, te odlagaje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po komadu. | kom | 4
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Iskop rova za polaganje gravitacijskih cijevi i objekta kišne rešetke, dimenzija prema nacrtima, u materijalu "A" i "C" kategorije. Stavkom se predviđa strojni iskop. U cijenu iskopa je uračunato i uklanjanje urušenog materijala, te rad pod uticajem pozemne vode-mora. Eventualna upotreba razupora rova i crpljenje vode (mora) iz rova neće se posebno obračunavati, te je uključiti u cijenu rada. Odvoz materijala na trajnu deponiju i deponiranje obračunato drugom stavkom.
Obračun po m3 izvedenog iskopa u sraslom stanju.
| Ukupno iskopa 110,00 m3, od toga u tlu: |  |  |  |  | 105.5
| “A” kategorije 30% | m3 | 33
| “C” kategorije 70% | m3 | 77
2.2. | Ručni iskop oko postojećih instalacija. Ostalo isto kao u stavci 2.1.
| Obračun po m3 ručnog iskopa oko postojećih instalacija. | m3 | 2
2.3. | Planiranje dna rova cjevovoda i objekta kišne rešetke, s točnošću +/-2 cm, prema nacrtima. Sve neravnine sasjeći, odnosno dopuniti kamenim materijalom. Odvoz viška materijala na trajnu deponiju i deponiranje obračunato drugom stavkom.
| Obračun po m2 planiranja. | m2 | 95 |  |  | 90.6
2.4. | Nabava, doprema i ugradnja posteljice debljine 10 cm ispod objekta kišne rešetke. Posteljicu izvesti od drobljenog kamenog materijala vel. zrna 0-63 mm uz nabijanje do postizanja modula stišljivosti Ms>30 MPa.
| Obračun po m3 ugrađene posteljice. | m3 | 6 |  |  | 5.876
2.5. | Nabava, doprema i izrada obloge gravitacijskih cijevi sitnozrnim nevezanim materijalom, veličine zrna 0-8 mm. Ugradnju obloge vršiti uz lagano nabijanje i polijevanje vodom, pazeći da se ne oštete cijevi ili spojevi. Oblogu izvesti do visine 30 cm iznad tjemena cijevi, a širine prema normalnim poprečnim presjecima.
| Obračun po m3 ugrađene obloge. | m3 | 17 |  |  | 16.8
2.6. | Nabava, doprema i izrada strojno stabiliziranog nosivog sloja oko objekta kišne rešetke i cjevovoda, od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm (tucanik). Zatrpavanje izvršiti u slojevima 20-25 cm debljine, uz nabijanje do modula stišljivosti minimalno Ms=80 MN/m2 na dijelu opločene površine, te do Ms=100 MN/m2 na dijelu asfaltnog kolnika. Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| - ispod opločene površine | m3 | 20 |  |  | 17.936
| - ispod asfaltne površine | m3 | 14 |  |  | 12.8
2.7. | Nabava, doprema i izrada strojno stabiliziranog nosivog sloja trotoara i šetnice od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 16-32 mm, debljine sloja 20 cm. Minimalni modul stišljivosti na razini posteljice Ms=80 MN/m2. Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 3 |  |  | 2.88
2.8. | Nabava, doprema i izrada podložnog sloja za betonske opločnjake trotoara i šetnice, od drobljenog kanenog materijala veličine zrna 2-4 mm, debljine sloja 4 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 0.8 |  |  | 0.592
2.9. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na trajnu deponiju udaljenosti do 15 km. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar materijala i plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 112 |  |  | 112
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Napomena: U sve jednične cijene stavki izrade betona u oplati potrebno je uključiti i cijenu izrade oplate
3.1. | Izvedba podložnog betona C30/37 debljine sloja 15 cm, ispod armirano betonske kišne rešetke i okna. Rad pod uticajem podzemne vode-mora. Betoniranje se prvo izvodi s grubim planiranjem uz popunjavanje pukotina,a potom je fino planiranje s izravnanjem nivelete na potrebnu kotu. Odstupanje nivelete je max. + -1 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona. | m3 | 1 |  |  | 0.79275
3.2. | Izrada betonske podloge betonom klase C16/20, prosječne debljine 10 cm, ispod objekta kišne rešetke, prema priloženim nacrtima.
| Obračun po m3 izvedene betonske podloge. | m3 | 6.5 |  |  | 6.226
3.3. | Izvedba armirano betonskih kišnih rešetki i okana, u dvostranoj glatkoj oplati, betonom C30/37. Svijetla širina kanala kišne rešetke je 40 cm, dubine i dužine prema nacrtima. Dno i zidovi objekta kišne rešetke debljine su 20 cm. Svijetle dimenzije okana su 40x40 cm, dubine do 100 cm, debljine dna i zidova 15 cm. U cijenu ukjlučiti i izradu diletacija kišne rešetke s gumenim brtvama od CR Neoprena ili slično, s tekstilnim umetcima, debljine 10 mm. Sve prema nacrtu.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 15 |  |  | 14.6504
3.4. | Rekonstrukcija početka postojećeg oborinskog kanala svijetlih dim. 100x50 cm, betonom C30/37. Početak AB kanala uklopiti prema konstrukciji kišne rešetke, te izvesti priključak kišne rešetke. Osim toga, u cijenu uključiti i razbijanje AB zida postojećeg kanala te oplatu i sav potreban materijal rad za izradu spoja na postojeći kanal. Odvoz razbijenog materijala obračunat u drugoj stavci.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.2 |  |  | 1.08
3.5. | Izrada zaštitne betonske obloge postojećih cijevi DN200 i DN400, betonom klase C16/20. Cijevi prije betoniranja je potrebno očistiti. Dimenzije prema nacrtu.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1.5 |  |  | 1.312
3.6. | Izrada-rekonstrukcija razbijenog betonskog zastora (trotoara) debljine cca 10 cm, betonom C30/37. U cijenu uključiti i zaglađivanje površine i izradu diletacija prema postojćem stanju.
| Obračun po m3 rekonstruiranog betonskog zastora. | m3 | 4.1 |  |  | 4.0246 | 0.37536
3.7. | Dobava, doprema i ugradnja betonskog rigola uz rub asfaltnog kolnika, od predgotovljenih elemenata dimenzija 40x12x50 cm iz betona klase C40/45 na betonskom temelju iz betona klase C16/20, prema detaljima iz projekta. Radovi obuhvaćaju i proizvodnju, dopremu i ugradnju temeljnog betona (0,09 m3/m').
| Obračun po metru dužnom izvedenog betonskog rigola. | m' | 2.5
3.8. | Izrada betonske podloge - obloge C16/20 na križanjima postojećih instalacija s projektiranim gravitacijskim kolektorom. Obuhvaća križanja s postojećim elektro i telefonskim kabelima i vodovodnim instalacijama. Sve prema detaljima iz nacrta.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.5
3.9. | Nabava, sječenje, savijanje i ugradnja armature B500B srednje složenosti.
UKUPNO:
| mreže B500B | kg | 725 |  |  | 720.26
| šipke B500B | kg | 270 |  |  | 269.7
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
4. | ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Razne zidarske pripomoći kod svih obrtničkih i instalaterskih radova, uključivo montaža raznih cijevi koje se ugrađuju pri betoniranju, pri ugradnji kišnih rešetki i poklopaca, kao i razni popravci poslije instalacijskih radova.
| Obračun po satu radu KV zidara. | sati | 32
4.2. | Ugradnja betonskih opločnjaka. Koristiti prije demontirane i očišćene opločnjake (vidi stavku 1.12) Rad obuhvaća i fugiranje opločnjaka, nakon polaganja, suhim kvarcnim pjeskom granulacije 0,1 - 0,6 mm. Postupak fugiranja izvesti nekoliko puta dok se fuge potpuno ne zapune.
| Obračun po m2 ugrađenih betonskih opločnjaka. | m2 | 14
4.3. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih opločnjaka uništenih tijekom demontaže (vidi stavku 1.12), istog izgleda kao postojeći. Rad obuhvaća i fugiranje opločnjaka, nakon polaganja, suhim kvarcnim pjeskom granulacije 0,1 - 0,6 mm. Postupak fugiranja izvesti nekoliko puta dok se fuge potpuno ne zapune.
| Obračun po m2 ugrađenih betonskih opločnjaka. | m2 | 6
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
5. | KANALIZACIJSKI RADOVI
5.1. | Nabava, transport, raznašanje duž rova, spuštanje u rov i montaža kanalizacijskih GRP-UP (poliesterskih) cijevi, sa spojnicama i gumenim brtvama, nazivne krutosti SN 10000 N/m2, za nazivni tlak PN 1 bara. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m. U stavku su uključene spojnice za međusobno spajanje cijevi. Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađene kanalizacije obračunata u posebnoj stavci.
Obračun po m' ugrađene cijevi.
| - cijevi profila DN/ID 300 mm | m' | 28.1
5.2. | Nabava, doprema i montaža nastavka i spojnica za ubetoniravanje od GRP-UP (poliestera), na armiranobetonskim kanalizacijskim oknima i zidovima. Površina cijevi nastavaka i spojnica posuta je pijeskom i sa trakom od terolita. S nastavkom za ubetoniravanje zajedno uključiti kliznu spojnicu.
Obračun po ugrađenom komadu.
| - spojnica za ubetoniravanje DN200 | kom | 2
| - spojnica za ubetoniravanje DN300 | kom | 3
| - nastavak za ubetoniravanje DN300, L=70 cm | kom | 1
| - nastavak za ubetoniravanje DN500, L=70 cm | kom | 1
5.3. | Izrada priključka postojećih oborinskih cijevi profila ~ DN200 na AB okna i kišnu rešetku. U rad uključiti i nabavu potrebnog cijevnog materijala, nakon što se odredi vrsta i profil postojećeg. U rad uključiti i sav potreban spojni materijal.
| Obraču po komplet izvedenom priključku. | kompl. | 3
UKUPNO KANALIZACIJSKI RADOVI
6. | BRAVARSKI RADOVI
6.1. | Nabava, doprema i montaža lijevano željeznih linijskih kišnih rešetki s okvirom nazivne dim. 400/500 mm, za ispitno opterećenje 25 t (klasa C250), na AB kišnim rešetkama. Svaki okvir rešetke se na AB zid učvršćuje s dva ankera.
| Obračun po komadu kišne rešetke s okvirom. | kom | 95 |  |  | 95
6.2. | Nabava, doprema i montaža lijevano željeznih poklopaca s okvirom nazivne dim. 500/500 mm, za ispitno opterećenje 25 t (klasa C250), na AB oknima. Svaki okvir rešetke se na AB zid učvršćuje s tri ankera.
| Obračun po komadu poklopca s okvirom. | kom | 2
6.3. | Montaža prije demontiranih stupića (vidi stavku 1.6) na predmetnoj saniranoj površini. U rad uključiti i iskop rupa i fiksiranje stupića ubetoniravanjem betonom C25/30.
| Obračun po komadu ugrađenog stupića. | kom | 10
6.4. | Montaža prije demontirane klupe željezne konstrukcije (vidi stavku 1.16), na prijašnjoj lokaciji.
| Obračun po komadu. | kom | 4
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
7. | CESTARSKI RADOVI
7.1. | Frezanje-razbijanje postojećeg asfalta debljine sloja cca 10 cm, u širini rova. S otpadnim materijalom postupati sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. U cijenu uključen odvoz isfrezanog materijala na trajnu deponiju udaljenosti do 15 km.
| Obračun po m2 isfrezanog-razbijenog asfalta. | m2 | 55 |  |  | 47.2
7.2. | Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja kolnika miješavinom BNS 22 s bitumenom BIT 50/70 (prema HRN EN 12591), debljine 6 cm u uvaljanom stanju. Uvjeti kvalitete prema OTU III. 5-04 i HRN EN 13108-1. Oznaka asfaltne mješavine (prema HRN EN 13108-1) AC 22 base (BIT 50/70) AG6, M1-E. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve predradnje za izradu istog. |  |  |  |  | Ispitivanje asfalt
| Obračun po m2 ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. | m2 | 55
7.3. | Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltnog habajućeg sloja kolnika mješavinom AB 11 s bitumenom BIT 50/70 (prema HRN EN 12591), debljine 4 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog porijekla. Uvjeti kvalitete OTU III. 6-03 i HRN EN 13108-1. Oznaka asfaltne mješavine (prema HRN EN 13108-1) AC 11 surf (BIT 50/70) AG3, M3-E. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve predradnje za izradu istog. |  | Došao do ovdje
| Obračun po m2 ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. | m2 | 55
7.4. | Izrada horizontalne signalizacije za reguliranje prometa na kolniku, nakon asfaltiranja prometnice. Uzdužne oznake -linije širine 12 cm izvesti prema prvobitnom stanju i u skladu s OTU za radove na cestama. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
| Obračun po m' izvedene pune ili isprekidane bijele linije (razdijelne i rubne). | m' | 90 |  |  | 89
UKUPNO CESTARSKI RADOVI
8. | HORTIKULTURNI RADOVI
8.1. | Razmještanje postojećih pitara s ukrasnim raslinjem tijekom izvođenja radova.
| Obračun po komadu. | kom | 4
UKUPNO HORTIKULTURNI RADOVI
9. | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
9.1. | Završno čišćenje i uređenje terena s odvozom preostalog materijala na deponiju.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
9.2. | Ispitivanjena na vodonepropusnost i čistoću profila položenih GRP-UP kanalizacijskih cijevi profila DN300, vodom prema standardu EN 1610:1997.
| Obračun po m' ispitane cijevi. | m' | 28.1
9.3. | Ispitivanje modula stišljivosti posteljice kanala dinamičkom pločom Ø 30 cm i nosivih slojeva (asfaltne kolničke konstrukcije, trotoara i šetnice) kružnom pločom Ø 30 cm prema normi HRN U.B1.046/68.
Obračun po izvršenom ispitivanju.
| -posteljica kanala | kom | 7
| -nosivi sloj kolničke konstrukcije, trotoar i šetnica | kom | 6
UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
REKAPITULACIJA
B/ ULICE DULCIN I OBALA JURIČEV I. COTE - KIŠNE REŠETKE 2
1 | PRIPREMNI RADOVI
2 | ZEMLJANI RADOVI
3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
4 | ZIDARSKI RADOVI
5 | KANALIZACIJSKI RADOVI
6 | BRAVARSKI RADOVI
7 | CESTARSKI RADOVI
8 | HORTIKULTURNI RADOVI
9 | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
UKUPNO:

## C. kišna rešetka 3
red. br. | opis | jed. mj. | količina | cijena (kn) | iznos (kn)
C/ | ARTINA ULICA - KIŠNA REŠETKA 3
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Iskolčenje trase gravitacijskog oborinskog kolektora, objekta kišne rešetke i uređenja terena (cesta, trotoar i zelena površina). U stavku je uključeno označavanje i fiksiranje svih važnijih točaka na terenu. Sve je potrebno iskolčiti prema projektnom rješenju, a vezano za geodetsku mrežu - repere.
Obračun po jedinici mjere iskolčenja.
| - gravitacijski oborinski kolektor | m' | 12.1
| - kišna rešetka duljine 13,5 m | kom | 1
| - teren (cesta, trotoar, šetnica, zelena površina) | kompl. | 1
1.2. | Izrada foto dokumentacije prije početka radova. Foto dokumentacija obuhvaća najmanje 5 fotografija na predmetnoj lokaciji. Izrada foto dokumentacije za vrijeme izvođenja radova. Stavka obuhvaća minimalno 5 fotografija dnevno.
| Obračun paušalno. | paušal | 1
1.3. | Nabava, doprema i postavljanje privremene signalizacije za vrijeme izvođenja radova u skladu s elaboratom privremene regulacije prometa kojeg je ovjerila nadležna uprava za ceste.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
1.4. | Izrada i postava zaštitne ograde za ograđivanje gradilišta u skladu s propisima zaštite na radu. Ograda se postavlja uz rub radnog pojasa, tako da ne ometa radove. Ograda treba biti metalna s betonskim postoljima.
| Obračun po m' ograđene trase. | m' | 40
1.5. | Izrada i postava prijelaza – mostića s ogradom od drvene građe preko iskopanog rova na mjestima gdje je nužno omogućiti promet pješaka. Duljina prijelaza je cca. 2,5 m, širine min. 1,0 m i visine ograde 1,0 m u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu. U cijenu uključiti i uklanjanje istih nakon dovršetka radova.
| Obračun po komadu izrade i postave prijelaza - mostića. | kom | 2
1.6. | Lociranje i označavanje svih podzemnih instalacija na predmetnoj lokaciji. Obilježavanje obaviti uz pomoć vlasnika instalacija i njihovu suglasnost uz korištenje detektora.
Obračun po m' označenih instalacija.
| - kanalizacijske instalacije | m′ | 20
| - vodovodne instalacije | m′ | 30
| - elektroinstalacije (EEK) | m′ | 20
| - instalacije EKI | m′ | 20
1.7. | Izrada zaštite postojećih instalacija na mjestima križanja s planiranim cjevovodom. Zaštitu izvesti u svemu prema priloženim detaljnim nacrtima. U cijenu uključiti i pridržavanja postojećih instalacija.
Obračun po komadu izvedene zaštite.
| - kanalizacijske instalacije | kom | 2
| - vodovodne instalacije | kom | 2
| - elektroinstalacije (EEK) | kom | 2
| - instalacije EKI | kom | 2
1.8. | Pilanje postojećeg asfaltnog zastora približne debljine 10 cm.
| Obračun po m' zapilanog zastora. | m' | 18
1.9. | Demontaža postojeće metalne ograde s ulaznim vratima, u dužini 3,0 m. Odlaganje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po komplet demontiranoj ogradi. | kompl. | 1
1.10. | Demontaža betonskih opločnjaka, čišćenje istih i odlaganje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po m2 demontiranih bet. opločnjaka. | m2 | 54 |  |  | 52.23
1.11. | Rušenje i uklanjanje postojećih betonskih rubnjaka približnog presjeka 15x25 cm i 10x23 cm na predmetnoj lokaciji. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, te plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 razbijenog betonskog rubnjaka. | m3 | 1 |  |  | 0.919
1.12. | Rušenje i uklanjanje postojećih slivnika, na lokaciji planiranih kišnih rešetki. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, te plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 razbijenog slivnika. | m3 | 0.5 |  |  | 0.52
1.13. | Razbijanje postojećeg betonskog zastora (nogostupa) debljine cca 15 cm. Stavka obuhvaća rušenje, utovar, prijevoz na deponiju do 15 km udaljenosti i istovar materijala te zbrinjavanje sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadom, te plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 srušenog i uklonjenog betonskog zastora. | m3 | 3.5 |  |  | 3.393
1.14. | Demontaža bitvi za vezivanje brodova i skladištenje do ponovne ugradnje.
| Obračun po komadu demontirne bitve. | kom | 4
1.15. | Demontaža obalnih kamenih poklopnica, dimenzija 60x100×20 cm, čišćenje istih, te odlaganje u krugu gradilišta radi ponovne ugradnje.
| Obračun po m' demontiranih kamenih poklopnica. | m' | 8
1.16. | Razbijanje vrha postojećeg betonskog obalnog zida u debljini 15-20 cm i probijanje otvora za izljevne cijevi cca 70x70 cm. Debljina zida cca 60cm. Stavka obuhvaća i utovar, prijevoz i odvoz na deponiju do 15 km udaljenosti. S otpadnim materijalom postupati sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. U rad uključiti i druga razbijanja betonskih površina na predmetnoj lokaciji.
| Obračun po m3 srušenog i uklonjenog betonskog zastora. | m3 | 1.3 |  |  | 1.254
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI
2. | ZEMLJANI RADOVI
2.1. | Široki iskop tla u mat. “C” kategorije na predmetnoj lokaciji (ispod trotoara, šetnice, ceste i zelene površine), debljine sloja do 40 cm. Utovar, odvoz i deponiranje iskopanog materijala obračunato drugom stavkom.
| Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju. | m3 | 32 |  |  | 29.648
2.2. | Iskop rova za polaganje gravitacijskih cijevi i objekta kišne rešetke, dimenzija prema nacrtima, u materijalu "A" i "C" kategorije. Stavkom se predviđa strojni iskop. U cijenu iskopa je uračunato i uklanjanje urušenog materijala, te rad pod uticajem pozemne vode-mora. Eventualna upotreba razupora rova i crpljenje vode (mora) iz rova neće se posebno obračunavati, te je uključiti u cijenu rada. Odvoz materijala na trajnu deponiju i deponiranje obračunato drugom stavkom.
| Obračun po m3 izvedenog iskopa u sraslom stanju. |  |  |  |  | 34.04
Ukupno iskopa 36 m3, od toga u tlu:
| “A” kategorije 30% | m3 | 11
| “C” kategorije 70% | m3 | 25
2.3. | Ručni iskop oko postojećih instalacija. Ostalo isto kao u stavci 2.2.
| Obračun po m3 ručnog iskopa oko postojećih instalacija. | m3 | 1
2.4. | Planiranje dna rova cjevovoda, objekta kišne rešetke, posteljice trotoara i šetnice, s točnošću +/-2 cm, prema nacrtima. Sve neravnine sasjeći, odnosno dopuniti kamenim materijalom. Odvoz viška materijala na trajnu deponiju i deponiranje obračunato drugom stavkom.
| Obračun po m2 planiranja. | m2 | 120 |  |  | 116.2
2.5. | Nabava, doprema i ugradnja posteljice debljine 10 cm ispod projektiranog cjevovoda i objekta kišne rešetke. Posteljicu izvesti od drobljenog kamenog materijala vel. zrna 0-63 mm uz nabijanje do postizanja modula stišljivosti Ms>30 MPa.
| Obračun po m3 ugrađene posteljice. | m3 | 4 |  |  | 3.702
2.6. | Nabava, doprema i izrada strojno stabiliziranog nosivog sloja oko objekta kišne rešetke, od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 0-63 mm (tucanik). Zatrpavanje izvršiti u slojevima 20-25 cm debljine, uz nabijanje do modula stišljivosti minimalno Ms=80 MN/m2 na dijelu opločene površine, te do Ms=100 MN/m2 na dijelu asfaltnog kolnika. Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.
| - ispod opločene površine | m3 | 9 |  |  | 8.4
| - ispod asfaltne površine | m3 | 9
2.7. | Nabava, doprema i izrada strojno stabiliziranog nosivog sloja trotoara i šetnice od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 16-32 mm, debljine sloja 20 cm. Minimalni modul stišljivosti na razini posteljice Ms=80 MN/m2. Odstupanje ravnosti površine izvedenog sloja ne smije iznositi više od ± 2 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 22 |  |  | 20.6
2.8. | Nabava, doprema i izrada podložnog sloja za betonske opločnjake trotoara i šetnice, od drobljenog kamenog materijala veličine zrna 2-4 mm, debljine sloja 4 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 4 |  |  | 3.64
2.9. | Utovar i odvoz materijala iz iskopa na trajnu deponiju udaljenosti do 15 km. U cijenu je uračunat utovar, prijevoz, istovar materijala i plaćanje naknade za korištenje deponije.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 69 |  |  | 69
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI
3. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Napomena: U sve jednične cijene stavki izrade betona u oplati potrebno je uključiti i cijenu izrade oplate
3.1. | Izvedba podložnog betona C30/37 debljine sloja 15 cm, ispod armirano betonske kišne rešetke. Rad pod uticajem podzemne vode-mora. Betoniranje se prvo izvodi s grubim planiranjem uz popunjavanje pukotina,a potom je fino planiranje s izravnanjem nivelete na potrebnu kotu. Odstupanje nivelete je max. + -1 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog podložnog betona. | m3 | 0.5 |  |  | 0.459
3.2. | Izrada betonske podloge betonom klase C16/20, prosječne debljine 10 cm, ispod objekta kišne rešetke, prema priloženim nacrtima.
| Obračun po m3 izvedene betonske podloge. | m3 | 2.5 |  |  | 2.502
3.3. | Izvedba armirano betonske kišne rešetke, u dvostranoj glatkoj oplati, betonom C30/37. Svijetla širina kanala kišne rešetke je 40 cm, dubine i dužine prema nacrtima. Dno i zidovi objekta kišne rešetke debljine su 20 cm. U cijenu uključiti i izradu diletacija kišne rešetke s gumenim brtvama od CR Neoprena ili slično, s tekstilnim umetcima, debljine 10 mm. Sve prema nacrtu.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 5.5 |  |  | 5.282
3.4. | Zatvranje otvora u obalnom betonskom zidu betonom C30/37, nakon polaganja gravitacijske cijevi. Radovi obuhvaćaju i proizvodnju, dopremu i ugradnju betona (~ 0,20 m3/kom).
| Obračun po komadu zabetoniranog otvora. | kom | 1
3.5. | Izrada zaštitne betonske obloge gravitacijskog kolektora, betonom klase C16/20. Cijevi prije betoniranja je potrebno očistiti. Dimenzije obloge 70x65 cm.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 4 |  |  | 3.948
3.6. | Dobava, doprema i ugradnja betonskog skošenog rubnjaka uz rub asfaltnog kolnika, od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 15/25 cm iz betona klase C40/45 na betonskom temelju iz betona klase C16/20, prema detaljima iz projekta. Radovi obuhvaćaju i proizvodnju, dopremu i ugradnju temeljnog betona (0,05 m3/m').
| Obračun po metru dužnom izvedenog betonskog rubnjaka. | m' | 17 |  |  | 16.6
3.7. | Dobava, doprema i ugradnja betonskog rubnjaka uz rub zelene površine, od predgotovljenih elemenata tipskog poprečnog presjeka 10/23 cm iz betona klase C40/45 na betonskom temelju iz betona klase C16/20, prema detaljima iz projekta. Radovi obuhvaćaju i proizvodnju, dopremu i ugradnju temeljnog betona (0,05 m3/m').
| Obračun po metru dužnom izvedenog betonskog rubnjaka. | m' | 9 |  |  | 8.8
3.8. | Izrada betonskog ogradnog zida u dvostranoj oplati betonom C30/37, dimenzija 235x35x20 cm. Lice zida zagladiti. U zidu ostaviti potrebne rupe za montažu prije demontirane ograde.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.2 |  |  | 0.1645
3.9. | Izrada betonske podloge - obloge C16/20 na križanjima postojećih instalacija s projektiranim gravitacijskim kolektorom. Obuhvaća križanja s postojećim elektro i telefonskim kabelima i vodovodnim instalacijama. Sve prema detaljima iz nacrta.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 0.5
3.10. | Nabava, sječenje, savijanje i ugradnja armature B500B srednje složenosti.
UKUPNO:
| mreže B500B | kg | 220 |  |  | 215.6
| šipke B500B | kg | 60 |  |  | 57.81
UKUPNO BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
4. | ZIDARSKI RADOVI
4.1. | Razne zidarske pripomoći kod svih obrtničkih i instalaterskih radova, uključivo montaža raznih cijevi koje se ugrađuju pri betoniranju, pri ugradnji kišnih rešetki, kao i razni popravci poslije instalacijskih radova.
| Obračun po satu radu KV zidara. | sati | 32
4.2. | Ugradnja betonskih opločnjaka. Koristiti prije demontirane i očišćene opločnjake (vidi stavku 1.10) Rad obuhvaća i fugiranje opločnjaka, nakon polaganja, suhim kvarcnim pjeskom granulacije 0,1 - 0,6 mm. Postupak fugiranja izvesti nekoliko puta dok se fuge potpuno ne zapune.
| Obračun po m2 ugrađenih betonskih opločnjaka. | m2 | 38 |  |  | 54
91
4.3. | Nabava, doprema i ugradnja betonskih opločnjaka uništenih tijekom demontaže (vidi stavku 1.10), istog izgleda kao postojeći. Ovom stavkom je obuhvaćeno i opločenje novih površina. Rad obuhvaća i fugiranje opločnjaka, nakon polaganja, suhim kvarcnim pjeskom granulacije 0,1 - 0,6 mm. Postupak fugiranja izvesti nekoliko puta dok se fuge potpuno ne zapune. |  |  |  |  | 37.8
53
| Obračun po m2 ugrađenih betonskih opločnjaka. | m2 | 53
4.2. | Ugradnja betonskih opločnjaka. Koristiti prije demontirane i očišćene opločnjake, te u rad uključiti i nabavu, dopremu i ugradnju novih betonskih opločnika, istog izgleda kao postojeći. Procjenjeno je iskoristiti 70% postojećih demontiranih opločnjaka. Rad obuhvaća i fugiranje opločnjaka, nakon polaganja, suhim kvarcnim pjeskom granulacije 0,1 - 0,6 mm. Postupak fugiranja izvesti nekoliko puta dok se fuge potpuno ne zapune.
Obračun po m2 ugrađenih betonskih opločnjaka.
| - demontirani opločnjaci | m2 | 38
| - novi opločnjaci | m2 | 53
4.4. | Ugradnja demontiranih obalnih kamenih poklopnica dimenzija 60x100x20 cm (vidi stavku1.15). Ploče se polažu na cementni mort 1:1, debljine 2-4 cm.
| Obračun po m' ugrađenih kamenih poklopnica. | m' | 8
4.5. | Nabava, doprema i ugradnja obalnih kamenih poklopnica, dimenzija 60x100×20 cm, izgleda kao postojeće (zaobljen gornji morski rub, širina fuge, pad prema moru). Ploče se polažu na cementni mort 1:1, debljine 2-4 cm. Ova stavka se koristi ukoliko dođe do velikih oštećenja prilikom demontaže postojećih kamenih poklopnica (vidi stavku 1.15) .
| Obračun po m' ugrađenih kamenih poklopnica. | m' | 1
UKUPNO ZIDARSKI RADOVI
5. | KANALIZACIJSKI RADOVI
5.1. | Nabava, transport, raznašanje duž rova, spuštanje u rov i montaža kanalizacijskih GRP-UP (poliesterskih) cijevi, sa spojnicama i gumenim brtvama, nazivne krutosti SN 10000 N/m2, za nazivni tlak PN 1 bara. Pojedinačna dužina cijevi je 6 m. U stavku su uključene spojnice za međusobno spajanje cijevi Cijevi se oblažu betonom. Ispitivanje vodonepropusnosti izgrađene kanalizacije obračunata u posebnoj stavci.
Obračun po m' ugrađene cijevi.
| - cijevi profila DN/ID 400 mm | m' | 12.1
5.2. | Nabava, doprema i montaža nastavka i spojnica za ubetoniravanje od GRP-UP (poliestera), na armiranobetonskim kanalizacijskim oknima i zidovima. Površina cijevi nastavaka i spojnica posuta je pijeskom i sa trakom od terolita. S nastavkom za ubetoniravanje zajedno uključiti kliznu spojnicu.
Obračun po ugrađenom komadu.
| - nastavak za ubetoniravanje DN400, L=40 cm | kom | 1
| - nastavak za ubetoniravanje DN400, L=80 cm | kom | 1
UKUPNO KANALIZACIJSKI RADOVI
6. | BRAVARSKI RADOVI
6.1. | Nabava, doprema i montaža lijevano željeznih linijskih kišnih rešetki s okvirom nazivne dim. 400/500 mm, za ispitno opterećenje 25 t (klasa C250), na AB kišnim rešetkama. Svaki okvir rešetke se na AB zid učvršćuje s dva ankera.
| Obračun po komadu kišne rešetke s okvirom. | kom | 26
6.2. | Nabava, doprema i ugradnja aluminijskih stupića, izgleda kao postojeći (obližnji). U rad uključiti i iskop rupa i fiksiranje stupića ubetoniravanjem betonom C25/30.
| Obračun po komadu ugrađenog stupića. | kom | 4
6.3. | Montaža prije demontirane metalne ograde s vratima (vidi stavku 1.9). U cijenu uključiti i sav potreban vijčani i dr. materijal od nehrđajućeg čelika otpornog na morsku vodu.
| Obračun po komplet montiranoj ogradi s vratima. | kompl. | 1
6.4. | Montaža prije demontiranih bitvi za vezivanje brodova (vidi stavku 1.14). U cijenu uključiti i sav potreban vijčani materijal od nehrđajućeg čelika otpornog na morsku vodu (4 anker vijka po 1 kom bitve, pojedinačne dužine cca 40 cm).
| Obračun po komadu ugrađene bitve. | kom | 4
UKUPNO BRAVARSKI RADOVI
7. | CESTARSKI RADOVI
7.1. | Frezanje-razbijanje postojećeg asfalta debljine sloja cca 10 cm, u širini rova. S otpadnim materijalom postupati sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada. U cijenu uključen odvoz isfrezanog materijala na trajnu deponiju udaljenosti do 15 km.
| Obračun po m2 isfrezanog-razbijenog asfalta. | m2 | 25 |  |  | 23.8
7.2. | Nabava, prijevoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog sloja kolnika miješavinom BNS 22 s bitumenom BIT 50/70 (prema HRN EN 12591), debljine 6 cm u uvaljanom stanju. Uvjeti kvalitete prema OTU III. 5-04 i HRN EN 13108-1. Oznaka asfaltne mješavine (prema HRN EN 13108-1) AC 22 base (BIT 50/70) AG6, M1-E. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve predradnje za izradu istog.
| Obračun po m2 ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. | m2 | 20 |  |  | 17.25
7.3. | Nabava, prijevoz i ugradnja asfaltnog habajućeg sloja kolnika mješavinom AB 11 s bitumenom BIT 50/70 (prema HRN EN 12591), debljine 4 cm u uvaljanom stanju s drobljenim kamenim materijalom karbonatnog porijekla. Uvjeti kvalitete OTU III. 6-03 i HRN EN 13108-1. Oznaka asfaltne mješavine (prema HRN EN 13108-1) AC 11 surf (BIT 50/70) AG3, M3-E. Radovi obuhvaćaju nabavu materijala, proizvodnju mješavine i prijevoz do mjesta ugradnje, ugradnju i uvaljavanje iste do potrebne zbijenosti, te sve predradnje za izradu istog.
| Obračun po m2 ugrađenog sloja u uvaljanom stanju. | m2 | 20
7.4. | Izrada horizontalne signalizacije za reguliranje prometa na kolniku, nakon asfaltiranja prometnice. Uzdužne oznake -linije širine 12 cm izvesti prema prvobitnom stanju i u skladu s OTU za radove na cestama. U cijenu ulazi sav rad, materijal, prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada.
| Obračun po m' izvedene pune ili isprekidane bijele linije (razdijelne i rubne). | m' | 50 |  |  | 45
UKUPNO CESTARSKI RADOVI
8. | HORTIKULTURNI RADOVI
8.1. | Pomicanje postojećih palmi. Rad obuhvaća iskop, vađenje i prijevoz palmi na privremenu lokaciju na udaljenosti do 20 m i nakon izvedbe građevinskih radova oko zelenog pojasa ugradnju (sadnju) palmi na konačnu lokaciju. Cijena uključuje sve potrebne radove (pažljivi iskop oko palmi, prijenos dizalicom, odlaganje, zaštitu, ugradnju, zatrpavanje i dr.).
| Obračun po komadu presađene palme. | kom | 2
8.2. | Zatravljenje površina. Stavka podrazumijeva nabavku sjemena i sijanje trave. Po fino uređenom zemljanom-humusnom sloju sije se trava. Vrsta i mješavina trave prema postoječo. Količina sjemena iznosi oko 5,1-8,0 g/m2, a gnjojiva oko 80 g/m2. Izvođač je dužan zalijevati travu do predaje objekta.
| Obračun po m2. | m2 | 25
UKUPNO HORTIKULTURNI RADOVI
9. | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
9.1. | Završno čišćenje i uređenje terena s odvozom preostalog materijala na deponiju.
| Obračun po kompletu. | kompl. | 1
9.2. | Ispitivanjena na vodonepropusnost i čistoću profila položenih GRP-UP kanalizacijskih cijevi profila DN400, vodom prema standardu EN 1610:1997.
| Obračun po m' ispitane cijevi. | m' | 12.1
9.3. | Ispitivanje modula stišljivosti posteljice kanala dinamičkom pločom Ø 30 cm i nosivih slojeva (asfaltne kolničke konstrukcije, trotoara i šetnice) kružnom pločom Ø 30 cm prema normi HRN U.B1.046/68.
Obračun po izvršenom ispitivanju.
| -posteljica kanala | kom | 2
| -nosivi sloj kolničke konstrukcije, trotoar i šetnica | kom | 3
UKUPNO ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
REKAPITULACIJA
C/ ARTINA ULICA - KIŠNA REŠETKA 3
1 | PRIPREMNI RADOVI
2 | ZEMLJANI RADOVI
3 | BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI
4 | ZIDARSKI RADOVI
5 | KANALIZACIJSKI RADOVI
6 | BRAVARSKI RADOVI
7 | CESTARSKI RADOVI
8 | HORTIKULTURNI RADOVI
9 | ZAVRŠNI RADOVI I ISPITIVANJA
UKUPNO:

## Rekapitlacija
TROŠKOVNIK RADOVA
UKUPNA REKAPITULACIJA
A/ | RASKRIŽJE ULICA HRVATSKIH BORACA I OBALE JURIČEV I. COTE - KIŠNA REŠETKA 1
B/ | ULICE DULCIN I OBALA JURIČEV I. COTE - KIŠNE REŠETKE 2
C/ | ARTINA ULICA - KIŠNA REŠETKA 3
SVEUKUPNO:
Projektant:
Zdenko Čelan dipl.ing.građ.