## troškovnik odražvanje G radovi
KONTROLA POPUNJENOSTI TROŠKOVNIKA UPUTE: popunjavaju se samo žuta nezaključana polja
UGOVORNI TROŠKOVNIK USTUPANJE GRAĐEVINSKIH RADOVA NA IZVEDBI VODOVODNIH I KANALIZACIJSKIH KUĆNIH PRIKLJUČAKA ZA PODRUČJE GRADA VODICE | [5 empty] | popunjenost | 15 | od | 69 | 21.74% | NIJE POPUNJENO
I | UGOVORNI TROŠKOVNIK |  |  |  |  | NAPOMENA:
- JEDINIČNE CIJENE PONUDBENOG TROŠKOVNIK ZA DRUGU GODINU OKVIRNOG SPORAZUMA AUTOMATSKI SE PRESLIKAVAJU IZ TROŠKOVNIKA ZA PRVU GODINU OKVIRNOG SPORAZUMA
r.br. | o p i s s t a v k e | j.mj. | količina | cijena | iznos | - JEDINIČNE CIJENE SU ISTE ZA OBJE GODINE OKRVIRNOG SPORAZUMA
1. | RADOVI NA IZVEDBI KUĆNIH PRIKLJUČAKA
Izrada kućnog vodovodnog / kanalizacijskog priključka na vodovodnu / kanalizacijsku mrežu.
Stavka obuhvaća
lociranje postojećih instalacija
osiguranje gradilišta prometnim znakovima
zapilavanje rubova kanala za asfaltne i betonske kolnike
iskop rova min dubine 60 cm za vodovodne i 100 cm za kanalizacijske priključke od budućeg priključnog okna do postojećeg cjevovoda
od budućeg priključnog okna do postojećeg cjevovoda
planiranje dna rova za polaganje priključne cijevi
betoniranje pocinčanih / PVC cijevi,
ugradba priključnog PEHD okna /osigurava Vodovod Šbk/
ugradnja poklopca okna na završnu kotu terena,
zatrpavanje probranim materijalom uz nabijanje u slojevima
uređenje završnog sloja od tucanika 0-38 min 10 cm
betoniranje preko folije do osiguranja asfaltne mješavine max 30 dana-za asf kolnike
betoniranje u sloju min 10 cm za betonske kolnike
povrat betonske galanterije u prvobitno stanje za pješačke staze
odvoz viška materijala na deponiju s pratećim listom te obnovu oštećenih javnih površina
U stavku je uključen sav potreban rad, materijal i transport.
Obračun po komadu izvedenog kućnog priključka ovisno o duljini i završnim sloju kako slijedi:
VODOVODNI PRIKLJUČAK
NAPOMENA:
Sav vodovodni materijal osigurava Vodovod Šibenik d.o.o.
1.1 | priključak duljine do 6m na makadamskoj površini | kom | 10 | 0 | 0
1.2 | priključak duljine do 6m na lokalnoj cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 10 | 0 | 0
1.3 | priključak duljine do 6m na državnoj ili županijskog cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 3 | 0 | 0
1.4 | priključak duljine od 6 do 9 m na makadamskoj površini | kom | 3 | 0 | 0
1.5 | priključak duljine od 6 do 9 m na lokalnoj cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 3 | 0 | 0
1.6 | priključak duljine od 6 do 9 m na državnoj ili županijskog cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 2 | 0 | 0
1.7 | priključak duljine od 9 do 12 m na makadamskoj površini | kom | 3 | 0 | 0
1.8 | priključak duljine od 9 do 12 m na lokalnoj cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 2 | 0 | 0
1.9 | priključak duljine od 9 do 12 m na državnoj ili županijskog cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 1 | 0 | 0
KANALIZACIJSKI PRIKLJUČAK
NAPOMENA:
Sav kanalizacijski materijal osigurava izvođač kao i spoj na javnu instalaciju
1.1 | priključak duljine do 6m na makadamskoj površini | kom | 4 | 0 | 0
1.2 | priključak duljine do 6m na lokalnoj cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 4 | 0 | 0
1.3 | priključak duljine do 6m na državnoj ili županijskog cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 1 | 0 | 0
1.7 | priključak duljine od 6 do 12 m na makadamskoj površini | kom | 1 | 0 | 0
1.8 | priključak duljine od 6 do 12 m na lokalnoj cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 1 | 0 | 0
1.9 | priključak duljine od 6 do 12 m na državnoj ili županijskog cesti asfaltnog ili betonskog zastora | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO RADOVI NA IZVEDBI KUĆNIH PRIKLJUČAKA |  |  |  | 0
*Napomena: sve potrebne suglasnosti za prekop obvezan je ishodovati izvođač
Mjesto:
Datum:
Ponuditelj: