## Rekapitulacija (hidden)
ID aktivnosti | ID resursa | Tip dokumenta | Tip recorda | row id | Stavka u troškovniku | Stavka | Opis radova | Dodatni opis | Oznaka SKC | jedinica mjere | količina | jed. Cijena | sumarni faktor | jed. Cijena sa faktorom | Ugovoreno | Ugovoreno ( sa PDV) | Planirani početak | Planirani završetak
[6 empty] | 0 | TOTAL | [7 empty] | 0
|  | UGOVOR | 0 | 1 |  | 1 | qweqwe | [7 empty] | #REF!
|  | UGOVOR | 0 | 2 |  | 1.1 | qweqweqw | [7 empty] | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 3 | 06.06.00300.040.040. | 1.1.1. | Izrada sloja od lijevanog asfalta MA 1120/30 AG4 M1. debljine 3,5 cm. |  |  | m2 | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 3 | 04.02.00200.020.030. | 1.1.2. | Strojni iskop za temelje i građevne jame u materijalukategorije "B". širine preko 2 m, dubine do 2 m. |  |  | m3 | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 0 | 2 |  | 1.2 | asdadas | [7 empty] | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 3 | 03.05.00130. | 1.2.1. | Izrada klinove uz objekt. |  |  | m3 | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 3 | 02.02.00100.010.010. | 1.2.2. | Strojni široki iskop tla na trasi. u materijalu kategorije "A". |  |  | m3 | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 0 | 1 |  | 2 | qwdeqwd | [7 empty] | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 02.02.00100.010.020. | 2.1. | Strojni široki iskop tla na trasi. u materijalu kategorije "B". |  |  | m3 | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 10.01.00200.010.030. | 2.2. | Sadnja grmova s iskopom sadnih rupau zemljanom materijalu. promjera 0,6 m, dubine 0,6 m. |  |  | kom | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 03.01.00400. | 2.3. | Odvodni jarci obloženi lomljenim kamenom |  |  | m2 | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 09.03.00300.030.030. | 2.4. | Nabava, prijevoz i ugradnja reflektirajuće oznake (K03)na potpornom zidu. veličine 10x30 cm. |  |  | kom | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 01.02.00400. | 2.5. | Iskolčenje objekata. |  |  | km |  |  | 1 | 0 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 07.05.00100.020. | 2.6. | Nabava, prijevoz i ugradnja armature.rebrasta armatura. |  |  | kg | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 03.03.00300.030. | 2.7. | Izrada betonskih propusta. Betoniranje glava, cijevi, ploča, upornjaka i krila betonom klase. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-03.2; 7-01. i 7-01.04.. Obračun je po m3 ugrađenog betona po projektiranom presjeku, a u cijeni je uključena nabava betona i svih materijala potrebnih za dovršenje posla, svi prijevozi i prijenosi, izrada i demontaža oplate i skele, rad na ugradnji i njezi betona, te sav drugi rad, oprema i materijal potrebni za potpuno dovršenje stavke. U cijeni je uključena izrada zaštitnog klina (OTU 2-13) oko propusta, minimalnih dimenzija 80 cm iznad tjemena cijevi ili ploče i pokosa 1:1. Kod obračuna nasipa ne odbija se volumen propusta (i klina). Armatura se obračunava posebno.. C 30/37. |  |  | m3 | 10 | 10 | 1 | 10 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 02.01.00100.010.010. | 2.8. | Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem. Iskop s prebacivanjem (guranjem ili utovarom i prijevozom), razastiranjem i planiranjem iskopanog humusa na privremenom ili stalnom odlagalištu. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-01.. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem.. na privremeno odlagalište. na prosječnoj udaljenosti do 50 m. |  |  | m3 | 20 | 20 | 1 | 20 | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 04.01.00100.010.010. | 2.9. | Strojni površinski iskop humusa s prebacivanjem. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-01.. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, mjereno u sraslom stanju, a jedinična cijena uključuje iskop humusa, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem.. na privremeno odlagalište. na prosječnoj udaljenosti do 50 m. |  |  | m3 | 20 | 20 | 1 | 20 | #REF!
|  | UGOVOR | 0 | 1 |  | 3 | jos jedna | [7 empty] | #REF!
|  | UGOVOR | 1 | 2 | 02.02.00100.010.010. | 3.1. | Strojni široki iskop tla . Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02.. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. . na trasi. u materijalu kategorije "A". |  |  | m3 | 20 | 20 | 1 | 20 | #REF!

## zaglavlje
Naručitelj:
Predmet: |  |  | ZAGLAVLJE UGOVORA
Project ID
UGOVOR
| TIP DOKUMENTA | UGOVOR
Izvođač
Početak radova
Završetak radova
Tečaj
WBS

## ugovorni troskovnik
UPDATE TASK SET target_end_date='2010-1-22',reend_date='2010-1-22',expect_end_date='2010-1-22' WHERE task_id=82734
[5 empty] | Opis ugovora | PREZENTACIJA
[5 empty] | TIP DOKUMENTA | UGOVOR
[5 empty] | Izvođač | HCESTE
[5 empty] | POČETAK RADOVA | 40787
[5 empty] | ZAVRŠETAK RADOVA | 41062
[5 empty] | ŽUC | ISTARSKA
UNOS TROŠKOVNIČKIH STAVKI |  |  | Kontrast
44
[13 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
ID aktivnosti | Tip dokumenta | Tip recorda | Razina | Oznaka | Stavka | Opis radova | Dodatni opis | Oznaka SKC | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | sumarni faktor | Jed. Cijena | Ugovoreno (kn) | Ugovoreno ( sa PDV) | Planirani početak | Planirani završetak |  | jed. Mjere | ug. Količina | jed. Cijena | poz. Plana
task_id | tip dokumenta |  | task_row_id | stTroskovnika | poz. Plana |  |  | SKC | jed. mjere | kol. iz ugovora | jed. cijena | sumarni faktor |  |  |  | target_start_date | target_end_date | ZGH.Ulice | jed. mjere | ugovorena kolicina | jed. cijena | poz. plana
9 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1900-01-03 | 1900-01-03 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
| TASKRSRC |  | TASK | TASK | TASKRSRC |  |  | TASK | TASKRSRC | TASKRSRC | TASKRSRC | TASKRSRC | TASKRSRC |  |  | TASK | TASK | TASK | TASK | TASK | TASK | TASK
[5 empty] | 0 | SVEUKUPNO | [7 empty] | 0 | 0
| UGOVOR | 0 | 1 |  | 1. | PRIPREMNI RADOVI | [7 empty] | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 01.02.00100. | 1.1. | Geodetski radovi-trasa. Stavka obuhvaća iskolčenje trase i priključaka, održavanje točaka operativnog poligona i repera te sva geodetska mjerenja kojima se podaci iz projekta prenose na teren i obrnuto, osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Geodetski radovi obuhvaćaju i obnovu stalnih geodetskih točaka u području zahvata uključujući i sve potrebne radove za provedbu obnove sukladno zakonskoj regulativi. Obračun je po kilometru trase i priključaka u skladu s projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-02. |  |  | km | 0.07 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 01.03.00100. | 1.2. | Uklanjanje grmlja, šiblja i drveća do Ø 10 cm. Ovaj rad obuhvaća uklanjanje grmlja, šiblja i drveća s odsijecanjem grana na dužine pogodne za prijevoz, čišćenje i uklanjanje sveg nepotrebnog materijala zaostalog nakon izvedenih radova, prijevoz na odlagalište te uključivo uređenje istog. Obračun je po m2 očišćene zarasle površine. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.1. |  |  | m2 | 85 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 01.03.00400.090. | 1.3. | Lociranje komunalnih instalacija i priključaka postojećih instalacija. Rad obuhvaća lociranje komunalnih instalacija i priključaka, koji su sastavni dio buduće prometnice ili koji tijekom gradnje prometnice mogu biti ugroženi. Jedinična cijena obuhvaća sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke uključujući i eventualne izlaske ovlaštenog predstavnika vlasnika vodova. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.5. |  |  | paušal | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 11.01.00200. | 1.4. | Vađenje, demontiranje i izmještanje prometnih znakova i reklamnih ploča. Ovaj rad obuhvaća vađenje i pažljivo demontiranje prometnih znakova i reklamnih ploča radi ponovne montaže, utovar i prijevoz na privremeno odlagalište, utovar i prijevoz do mjesta ugradnje, iskop za temelje, betoniranje temelja i ponovnu montažu istih. Obračun je po komadu demontiranih i ponovno montiranih znakova i ploča. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2. |  |  | kom | 2 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 11.05.00190.020. | 1.5. | Zasjecanje postojećeg asfalta na mjestima uklapanja u postojeći kolnik. Jedinična cijena stavke uključuje sav potreban rad, materijal, pomoćna sredstva i transporte za izvedbu stavke. Obračun po m1 zasjecanja. |  |  | m1 | 53 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 11.01.01000.090. | 1.6. | Rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije debljine 25-30 cm. Ovaj rad obuhvaća rušenje i uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije te utovar i prijevoz na odlagalište. Obračun je po m2 porušene i ukonjene kolničke konstrukcije. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2. |  |  | m2 | 75 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 01.06.00101.020. | 1.7. | Provođenje projektantskog nadzora za vrijeme izvođenja radova - stavaka obuhvaća praćenje i pojašnjenje projektnog rješenja u toku izvođenja geomehaničkih radova, izradu izmjena rješenja radi usklađenja stanja na terenu i prisustvovanje koordinacijskim sastancima. |  |  | komplet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 01.02.00300. | 1.8. | Geodetski snimak izvedenog stanja. Geodetski snimak izvedenog stanja potrebno je dostaviti u pet (5) primjeraka i jedan (1) primjerak u elektronskoj kopiji na CD-u. Pri izradi snimka izvedenog stanja treba se držati važećih zakona i propisa. |  |  | komplet | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 0 | 1 |  | 2. | ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 02.02.00100.010.040. | 2.1. | Strojni široki iskop tla na trasi, površinskog trošnog kamenog materijala. Prema odredbama projekta s utovarom u prijevozno sredstvo. Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala sa utovarom u prijevozna sredstva, radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih i susjednih površina. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-02. |  |  | m3 | 215 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 02.07.00300.050.110. | 2.2. | Prijevoz na stalno odlagalište iskopanog i utovarenog materijala trošnog kamenog materijala, na udaljenost do 10 km. Prijevoz do mjesta istovara s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-07. |  |  | m3 | 215 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 02.09.00200.040. | 2.3. | Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od miješanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥40 MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje, planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-09. |  |  | m3 | 75 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 02.08.00100.020.070. | 2.4. | Uređenje temeljnog tla mehaničkim zbijanjem nevezana tla, Sz≥100 %, Ms≥40 Mn/m2. Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. U cijenu je uključeno prethodno čišćenje te planiranje i rad potreban za postizanje optimalne vlažnosti vezanih tala, vlaženjem ili rahljenjem i sušenjem, izravnavanje površine tla i zbijanje odgovarajućim sredstvima do tražene zbijenosti te sav rad, materijal i oprema potrebni za potpuno dovršenje stavke uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-08.1. |  |  | m2 | 175 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 02.10.00100.020.090. | 2.5. | Izrada posteljice od miješanih materijala, Sz≥100 %, Ms≥60 Mn/m2. Strojna izrada posteljice od zemljanih ili miješanih materijala, završnog sloja usjeka ili nasipa, ujednačene nosivosti s grubim i finim planiranjem, eventualnom sanacijom pojedinih manjih površina slabijeg materijala i zbijanjem do tražene zbijenosti uz potrebno vlaženje ili sušenje. Izrada posteljice mora biti prema projektu, osobito obzirom na visinske kote, postignute nagibe i zbijenost materijala. Obračun je u četvornim metrima uređene i zbijene posteljice. U cijeni je uključen sav rad, materijal te prijevozi, potrebni za potpuno dovršenje uređene i zbijene posteljice, uključujući i ispitivanje i kontrolu kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-10, 2-10.1 i 2-10.2 |  |  | m2 | 850 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 10.04.00100.060. | 2.6. | Nabava, prijevoz i ugradnja plodnog tla (s atestom o kvaliteti) debljine 35 cm. Nabava i prijevoz plodnog tla i izvedba sloja za sijanje trave i sadnju. Plodno tlo mora imati atest o kvaliteti. Zemlju nanositi u slojevima i nabijati tako da sloj plodne zemlje u nabijenom stanju bude tražene debljine. Obračun je po m3 ugrađenog plodnog tla. |  |  | m3 | 26 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 10.02.00100.030. | 2.7. | Travna smjesa s utroškom 60 g/m2 sjemena. Nabava travne smjese i dodatnih tvari prema specifikaciji (koja je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje) i projektu krajobraznog uređenja, mješanje, transport, postupak nanošenja, uz račun 50 g/m² sjemena. Mješavini različitih vrsta sjemena i vode dodaje se startno organsko gnojivo produljenog djelovanja, popravljač tla, ljepilo, malč i /ili dodatne tvari ovisno o stanišnim uvjetima. Jedinična cijena sadrži nabavu i prijevoz travne smjese do mjesta sadnje. Obračun je po m2 zatravljene površine. |  |  | m2 | 85 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 0 | 1 |  | 3. | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA | [7 empty] | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 05.01.00200.010.020. | 3.1. | Izrada nosivog sloja (Ms≥80 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 31,5 mm , debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. |  |  | m3 | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 05.04.01700.010.040. | 3.2. | Izrada nosivog sloja (vrlo teško prometno opterećenje) AC 22 base 35/50 AG6 M1, debljine 6,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog nosivog sloja. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. |  |  | m2 | 656 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 07.04.03902.040.010. | 3.3. | Izrada rubnjaka od predgotovljenih betonskih elemenata klase betona C 30/37, veličine 15/25 cm. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenog rubnjaka, a u jediničnu cijenu su uključeni nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, izrada potrebne oplate, prijevoz i postavljanje elemenata rubnjaka u sloj cementnog morta debljine 2-3 cm, uz geodetsku kontrolu položaja i uređenje spojnica (fugiranje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-01.4.4. |  |  | m1 | 181 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 07.04.00209.005. | 3.4. | Izrada trakastih temelja (bez oplate) od betona, klase betona C 12/16. Prema nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta. Obračun po m3 ugrađenog betona po projektiranim mjerama, a u jediničnu cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi i prijenosi, rad na ugradbi i njezi betona te sav drugi potrebni rad i materijal. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 7-01.4.1. |  |  | m3 | 17 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 06.03.00400.005.030. | 3.5. | Izrada habajućeg sloja (lako i vrlo lako prometno opterećenje) AC 8 surf 35/50 AG1 M1, debljine 3,0 cm. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za potpuno izvođenje radova. Obračun je po m2 gornje površine stvarno položenog i ugrađenog habajućeg sloja od asfaltbetona sukladno projektu. Izvedba i kontrola kakvoće prema (HRN EN 13108-1) i tehničkim svojstvima i zahtjevima za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne slojeve kolnika. |  |  | m2 | 31 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 05.01.00100.020.020. | 3.6. | Izrada nosivog sloja (Ms≥100 MN/m2) od prirodnog kamenog materijala, najvećeg zrna 63 mm , debljine 15 cm. U cijenu je uključena dobava materijala, utovar, prijevoz, i ugradnja (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti ili stupnja zbijenosti) na uređenu i preuzetu podlogu. Obračun je po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 5-01. |  |  | m3 | 95 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 0 | 1 |  | 4. | PROMETNA OPREMA | [7 empty] | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 09.02.00100.010.030. | 4.1. | Izrada razdjelne crte bijele boje pune, s retroreflektivnim zrncima klase II, širine 15 cm. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.1. |  |  | m1 | 126 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 09.02.00100.020.030. | 4.2. | Izrada razdjelne crte bijele boje isprekidane, punog/praznog polja 1/1 m, s retroreflektivnim zrncima klase II, širine 15 cm. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.1. |  |  | m1 | 37 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 09.02.01100.040. | 4.3. | Izrada pune crte za zaustavljanje (H11) bijele boje s retroreflektivnim zrncima klase II, širine 50 cm. Oznake na kolniku izvode se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 1436). U cijenu ulazi sav rad, materijal prijevoz i sve ostalo što je potrebno za potpuni dovršetak posla uključujući potrebna ispitivanja kakvoće materijala i rada. Obračun je po m1 izvedenih oznaka. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 9-02 i 9-02.2. |  |  | m1 | 5 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 09.01.00050.010.010. | 4.4. | Izrada temelja stupa od betona klase C 16/20 s iskopom u materijalu "A" kategorije, oblika krnje piramide čije su stranice donjeg kvadrata 30 cm, gornjeg 20 cm, a visine 50 cm. Stavka obuhvaća iskop za temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona; dobavu i ugradbu ankera i podložnih pločica za pričvršćenje stupa; zatrpavanje temelja; utovar viška materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz do odlagališta, odnosno sav rad, opremu i materijal potreban za potpuno dovršenje stavke. Obračun je po komadu izvedenih temelja. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 7-01, 7-01.4 i 9-01. |  |  | kom | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 09.01.00200.020.010. | 4.5. | Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od aluminijskih cijevi, Ø 60,3 mm. Stupovi se postavljaju u skladu s projektom prometne opreme i signalizacije, važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje. U cijeni je uključena dobava i postava stupova prema projektu, svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po m1 ugrađenih stupova. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9-01. |  |  | m1 | 2.4 |  | 1 | 0 | 0 | 0
| UGOVOR | 1 | 2 | 09.01.05600.020.020. | 4.6. | Postavljanje prometnog znaka B02 s retroreflektirajućom folijom klase II, debljine lima 3 mm, Ø 60 cm. Prometni znakovi postavljaju se prema projektu prometne opreme i signalizacije, a u skladu s važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje reguliraju to područje (HRN 12899-1). U cijeni je uključena dobava i montaža, svi prijevozi, prijenosi i skladištenje, sav rad i materijal, te pričvrsni elementi i pribor za ugradnju po uvjetima iz projekta. Obračun je po komadu pričvršćenih znakova. Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU 9.01 i 9.01.2. |  |  | kom | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0

## printLandscape
Naručitelj:
Predmet:
Project ID
| UGOVOR | Opis radova | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ugovoreno (kn)
0 |  | SVEUKUPNO |  |  |  | 130635
1. |  | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 15228
2. |  | ZEMLJANI RADOVI |  |  |  | 28313
3. |  | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA |  |  |  | 84375
4. |  | PROMETNA OPREMA |  |  |  | 2719

## printPortrait (hidden)
Naručitelj: |  | Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
Predmet: |  | Južna obilaznica Nove Gradiške od Ž 4157 do D 51 , dionica I: km 0+000,00 - km 2+359,20, faza I, II i III - građevinski dio i prelaganje instalacija
Stavka | Oznaka | Opis radova | J.M. | Količina | Jedinična cijena | Ugovoreno (kn)
0 |  | SVEUKUPNO |  |  |  | 500
1. |  | FAZA 1 - KRUŽNI TOK NA ŽUPANIJSKOJ CESTI Ž4157 |  |  |  | 500
2. |  | FAZA 2 - GLAVNA TRASA KM 0+120.00 DO KM 2+220.00 |  |  |  | 0
3. |  | FAZA 3 - KRUŽNI TOK NA DRŽAVNOJ CESTI D51 |  |  |  | 0

## pp (hidden)
ver | 1.01b

## Definiranje polja (hidden)
Definiranje korisničkih polja u izvještajima
|  | početak | kraj
redak od kojeg počinje |  | 16 | 16
stupac od kojeg počinju korisnička polja |  | 1 | 24 |  | List excela | ugovorni troskovnik |  |  | Legenda: |  |  |  | Rekapitulacija
[5 empty] | Iznos PDV-a | 25% |  |  | Vrsta polja | 0: ne prenosi se
Napomena | Sva polja moraju biti popunjena !! Osim kod koda 4, 8 i 9 | [8 empty] | 1: Kod
Naslov polja | Naziv polja u Primaveri | Vrsta polja | Mjesto u tablici | Unos | Ispis rekapitulacije | Ispis troškovnika | Ispis detaljno |  |  | 2: Korisničko polje (UDF)
ID aktivnosti | task_id | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 3;Notebook
ID resursa | rsrc_id | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4: Datum u primaveri na aktivnostima
Tip dokumenta | tip dokumenta | 2 | Resource Assignment | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 5: Faktori
Tip recorda |  | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 6: Postotci faktora
row id | task_row_id | 2 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8: Formula
Stavka u troškovniku | stTroskovnika | 2 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 9: Polja za primaveru
Stavka | poz. Plana | 2 | Resource Assignment | TRUE | TRUE | TRUE | FALSE
Opis radova |  | 9 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE
Dodatni opis |  | 9 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
Oznaka SKC | SKC | 0 | Aktivnost | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
jedinica mjere | jed. mjere | 2 | Resource Assignment | TRUE | FALSE | FALSE | TRUE
količina | kol. iz ugovora | 2 | Resource Assigment | TRUE | FALSE | TRUE | TRUE
jed. Cijena | jed. cijena | 2 | Resource Assignment | TRUE | FALSE | TRUE | FALSE
sumarni faktor | sumarni faktor | 2 | Resource Assignment | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE
jed. Cijena sa faktorom |  | 8 |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Definiranje formata grupiranja
Ugovoreno |  | 8 |  | TRUE | TRUE | TRUE | TRUE | Nivo | Font | Size | Bold | Italic | Boja fonta | Veličina retka
Ugovoreno ( sa PDV) |  | 8 |  | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | 1 | Arial | 12 | TRUE | TRUE |  | 60
Planirani početak | target_start_date | 4 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | Arial | 10 | TRUE | FALSE |  | 50
Planirani završetak | target_end_date | 4 |  | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | Arial | 10 | FALSE | TRUE |  | 40
ulica | ZGH.Ulice | 0 | Aktivnost | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 2 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
jed. Mjere | jed. mjere | 2 | Aktivnost | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 3 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
ug. Količina | ugovorena kolicina | 2 | Aktivnost | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 4 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
jed. Cijena | jed. cijena | 2 | Aktivnost | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 5 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
poz. Plana | poz. plana | 2 | Aktivnost | TRUE | FALSE | FALSE | FALSE | 6 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
LEGENDA: | [7 empty] | 7 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
| fiksni redosljed i ne dirat | [6 empty] | 8 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35
| dalje se mogu dodavati redovi po želji, ali se mora paziti da se naslov polja pridruži postojećem nazivu polja u Primaveri (activity code, notebook, date ili UDF) | [6 empty] | 9 | Arial | 10 | FALSE | FALSE |  | 35

## uredjenje troškovnika (hidden)
1
redak | ime stavke | opis problema

## zupanije (hidden)
ZAGREBAČKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA
KARLOVAČKA
VARAŽDINSKA
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA
PRIMORSKO-GORANSKA
LIČKO-SENJSKA
VIROVITIČKO-PODRAVSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA
BRODSKO-POSAVSKA
ZADARSKA
OSJEČKO-BARANJSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA
ISTARSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA
MEĐIMURSKA
GRAD ZAGREB

## ErrorRpt (hidden)
Redak :26, sql String :SELECT actv_code_id FROM ACTVCODE WHERE (actv_code_type_id = 837 AND short_name = 'faza 5') . Opis greške: Nije unesena vrijednost koda koji se želi dodijeliti aktivnosti. Potrebno je definirati vrijednost koda u Primaveri

## log (hidden)
2013-06-28 01:06 | Za projektante
2013-06-28 01:06 | Otključano
2013-06-28 01:06 | Za projektante
2013-07-12 09:57 | Za projektante
2013-07-12 09:57 | Za ponuditelje
2013-07-12 09:57 | Za projektante
2013-07-15 11:50 | Otključano
2013-07-15 11:50 | Otključano
2013-07-15 12:09 | Otključano
2013-07-15 12:18 | Otključano
2013-07-15 13:25 | Za projektante
2013-07-15 13:26 | Otključano
2013-07-15 13:27 | Otključano
2013-07-15 13:37 | Za projektante
2013-07-15 13:39 | Za projektante
2013-07-15 13:40 | Za projektante
2013-07-15 13:41 | Otključano
2013-07-15 13:48 | Za projektante
2013-07-15 13:48 | Otključano
2013-07-15 14:00 | Za projektante
2013-07-15 14:00 | Za ponuditelje
2013-07-15 14:00 | Otključano
2013-07-15 14:00 | Otključano
2013-07-15 15:26 | Otključano
2013-07-15 15:34 | Otključano
2013-07-16 14:46 | Otključano
2013-07-16 14:50 | Za projektante
2013-07-16 14:50 | Za ponuditelje
2013-07-16 14:50 | Za projektante
2013-07-16 14:50 | Za projektante
2013-07-16 14:51 | Za ponuditelje
2013-07-16 14:51 | Otključano
2013-07-16 14:51 | Otključano
2013-07-16 14:51 | Za projektante
2013-09-03 11:12 | Otključano
2013-09-03 11:13 | Otključano
2013-09-03 11:17 | Otključano
2013-09-04 15:02 | Za projektante
2013-09-04 15:02 | Za ponuditelje
2013-09-04 15:02 | Za projektante
2013-09-04 15:02 | Za ponuditelje
2013-09-04 15:02 | Otključano
2013-09-05 08:04 | Otključano
2013-09-05 13:43 | Otključano
2013-09-05 13:46 | Otključano
2013-09-05 13:49 | Za projektante
2013-09-05 13:49 | Otključano
2013-09-05 14:28 | Otključano
2013-09-06 11:43 | Otključano
2013-09-10 18:23 | Otključano
2013-10-15 14:26 | Za projektante
2013-10-15 14:26 | Za projektante
2013-10-15 14:27 | Otključano
2013-10-15 14:29 | Za projektante
2013-10-15 14:34 | Otključano
2013-10-15 14:45 | Za projektante
2013-10-22 09:49 | Otključano
2013-10-22 11:22 | Za projektante
2013-10-24 12:03 | Za projektante
2013-11-27 09:02 | Otključano
2013-11-27 09:02 | Za projektante
2013-11-27 09:05 | Za projektante
2013-11-27 09:05 | Otključano
2013-11-27 09:06 | Za projektante
2013-12-03 10:33 | Otključano
2013-12-03 10:33 | Za projektante
2013-12-03 10:43 | Otključano
2013-12-03 10:43 | Za projektante
2014-03-03 10:00 | Otključano
2014-03-03 10:06 | Za projektante
2014-03-03 10:08 | Otključano
2014-03-03 10:21 | Za ponuditelje
2014-03-03 10:21 | Otključano
2014-03-04 12:55 | Otključano
2014-03-17 13:39 | Za projektante